## Artikel
Artikelnummer | Kurztext1 | Kurztext2 | EAN | Verarbeitungskz | Auslaufdatum | Nachfolgeartikelnummer
01712501 | KSB Leitungssatz DN 100, ab 3,7 kW | 3ph, 4adrig, flach, 4x1,5 mm2, L=5 m | 4031932304047 | A | 2026-03-30
01712502 | KSB Leitungssatz DN 100, ab 3,7 kW | 3ph, 4adrig, flach, 4x1,5 mm2, L=10 m | 4031932304030 | A | 2026-03-30
01712503 | KSB Leitungssatz DN 100, ab 3,7 kW | 3ph, 4adrig, flach, 4x1,5 mm2, L=15 m | 4031932304023 | A | 2026-03-30
01712505 | KSB Leitungssatz DN 100, ab 3,7 kW | 3ph, 4adrig, flach, 4x1,5 mm2, L=25 m | 4031932304009 | A | 2026-03-30
01712506 | KSB Leitungssatz DN 100, ab 3,7 kW | 3ph, 4adrig, flach, 4x1,5 mm2, L=30 m | 4031932303996 | A | 2026-03-30
01712507 | KSB Leitungssatz DN 100, ab 3,7 kW | 3ph, 4adrig, flach, 4x1,5 mm2, L=35 m | 4031932303989 | A | 2026-03-30
01712508 | KSB Leitungssatz DN 100, ab 3,7 kW | 3ph, 4adrig, flach, 4x1,5 mm2, L=40 m | 4031932303972 | A | 2025-11-19
01852758 | KSB Überwachungsgerät KSB Guard | Zustandsüberwachung von Pumpen | 4031932326278 | A | 2025-08-10 | 05390232
05124965 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 GG10 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932366571 | A | 2026-03-17
05125138 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 GG11 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932365086 | A | 2026-03-17
05125484 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 GB10 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932362108 | A | 2026-03-17
05125657 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 GB11 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932360616 | A | 2026-03-17
05126003 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 CC10 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932566865 | A | 2026-03-17
05126176 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 CC11 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932566735 | A | 2026-03-17
05126564 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 GG10 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932357050 | A | 2026-03-17
05126781 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 GG11 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932354967 | A | 2026-03-17
05127215 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 GB10 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932350785 | A | 2026-03-17
05127432 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 GB11 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932348690 | A | 2026-03-17
05127866 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 CC10 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932566551 | A | 2026-03-17
05128083 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 CC11 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932566384 | A | 2026-03-17
05134658 | KSB Etaline 065-065-160 GG11, 0,37 kW | 1800 1/min, Lfrd=114 mm,Standkuppl. | 4031932375368 | A | 2026-03-17
05134784 | KSB Etaline 050-050-160 GG11, 0,37 kW | 1800 1/min, Lfrd=126 mm,Standkuppl. | 4031932374408 | A | 2026-03-17
05134902 | KSB Etaline 040-040-160 GG11, 0,37 kW | 1800 1/min, Lfrd=146 mm,Standkuppl. | 4031932373500 | A | 2026-03-17
05134953 | KSB Etaline 032-032-200 GG11, 0,37 kW | 1800 1/min, Lfrd=165 mm,Standkuppl. | 4031932373135 | A | 2026-03-17
05135008 | KSB Etaline 032-032-160 GG11, 0,37 kW | 1800 1/min, Lfrd=163 mm,Standkuppl. | 4031932372749 | A | 2026-03-17
05135009 | KSB Etaline 032-032-160 GG11, 0,25 kW | 1800 1/min, Lfrd=146 mm,Standkuppl. | 4031932372732 | A | 2026-03-17
05176726 | KSB Absperrkl. DANAIS 150, DN65, MS15 | Geh. m. Gewindeflanschaugen T4, PN10/16 | 3247545061777 | A | 2025-11-12 | 05176735
05176828 | KSB Absperrkl. DANAIS 150, DN350, MS100 | Ringgehäuse ohne Dichtleiste T1, PN10/16 | 3247545060756 | A | 2026-03-30
05176829 | KSB Absperrkl. DANAIS 150, DN400, MS200 | Ringgehäuse o. Dichtleiste T1, PN10/16 | 3247545060749 | A | 2026-03-30
05176852 | KSB Absperrkl. DANAIS 150, DN350, MS100 | Geh. m. Gewindeflanschaugen T4,PN16,PS16 | 3247545060510 | A | 2026-03-30
48017251 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN10 | 4031932346146 | A | 2026-03-01 | 05549616
48017252 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP 240 GH, PN40 DN200 | 4031932346139 | A | 2026-03-01 | 05549617
48018857 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN10 | 4031932393874 | A | 2026-03-01 | 05549618
48018858 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25/40 DN65 | 4031932393867 | A | 2026-03-01 | 05549619
48018859 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25/40 DN80 | 4031932393850 | A | 2026-03-01 | 05549660
48018860 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25/40 DN100 | 4031932393843 | A | 2026-03-01 | 05549661
48018861 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25/40 DN125 | 4031932393836 | A | 2026-03-01 | 05549662
48018862 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25/40 DN150 | 4031932393829 | A | 2026-03-01 | 05549663
48018863 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP 240 GH, PN40 DN200 | 4031932393812 | A | 2026-03-01 | 05549664
48019635 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN10, 3.1 | 4031932396813 | A | 2026-03-01
48019636 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN15, 3.1 | 4031932396806 | A | 2026-03-01
48019637 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN20, 3.1 | 4031932396790 | A | 2026-03-01
48019638 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN25, 3.1 | 4031932396783 | A | 2026-03-01
48019639 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN32, 3.1 | 4031932396776 | A | 2026-03-01
48019640 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN40, 3.1 | 4031932396769 | A | 2026-03-01
48019641 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25/40 DN50, 3.1 | 4031932396752 | A | 2026-03-01
48019642 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25/40 DN65, 3.1 | 4031932396745 | A | 2026-03-01
48019643 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25/40 DN80, 3.1 | 4031932396738 | A | 2026-03-01
48019644 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH, PN25/40 DN100, 3.1 | 4031932396721 | A | 2026-03-01
48019645 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH, PN25/40 DN125, 3.1 | 4031932396714 | A | 2026-03-01
48019646 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH, PN25/40 DN150, 3.1 | 4031932396707 | A | 2026-03-01
48019647 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP 240 GH, PN25 DN200, 3.1 | 4031932396691 | A | 2026-03-01
48019648 | KSB Flansch-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP 240 GH, PN40 DN200, 3.1 | 4031932396684 | A | 2026-03-01
48019649 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN10, 3.1 | 4031932396677 | A | 2026-03-01
48019650 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN15, 3.1 | 4031932396660 | A | 2026-03-01
48019651 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN20, 3.1 | 4031932396653 | A | 2026-03-01
48019652 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN25, 3.1 | 4031932396646 | A | 2026-03-01
48019653 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN32, 3.1 | 4031932396639 | A | 2026-03-01
48019654 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN40, 3.1 | 4031932396622 | A | 2026-03-01
48019655 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH, PN25/40 DN50, 3.1 | 4031932396615 | A | 2026-03-01
48019656 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP240GH, PN25/40 DN65, 3.1 | 4031932396608 | A | 2026-03-01
48019657 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP240GH, PN25/40 DN80, 3.1 | 4031932396592 | A | 2026-03-01
48019658 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP240GH, PN25/40 DN100, 3.1 | 4031932396585 | A | 2026-03-01
48019659 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP240GH, PN25/40 DN125, 3.1 | 4031932396578 | A | 2026-03-01
48019660 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP240GH, PN25/40 DN150, 3.1 | 4031932396561 | A | 2026-03-01
48019661 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus GP240GH, PN40 DN200, 3.1 | 4031932396554 | A | 2026-03-01
48022669 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 CC66 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932576086 | A | 2026-03-17
48022678 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 CC76 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932575997 | A | 2026-03-17
48022687 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 GB66 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932575904 | A | 2026-03-17
48022696 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 GB76 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932575812 | A | 2026-03-17
48022705 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 GG66 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932575720 | A | 2026-03-17
48022714 | KSB Blockp Etabloc 50-32-125.1 GG76 | 0,55 kW, 2900 1/min, Lfrd=104mm, IE2 | 4031932575638 | A | 2026-03-17
48024079 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 CC66 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932592178 | A | 2026-03-17
48024086 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 CC76 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932592109 | A | 2026-03-17
48024093 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 GB66 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932592031 | A | 2026-03-17
48024100 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 GB76 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932591966 | A | 2026-03-17
48024107 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 GG66 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932591898 | A | 2026-03-17
48024114 | KSB Blockp Etabloc 50-32-160 GG76 | 0,37 kW, 1450 1/min, Lfrd=132mm, IE2 | 4031932591829 | A | 2026-03-17
48029006 | KSB Etaline 032-032-160 GG66, 0,25 kW | 1403 1/min, Lfrd=146mm, Standkuppl. | 4031932664417 | A | 2026-03-17
48029007 | KSB Etaline 032-032-160 GG66, 0,37 kW | 1397 1/min, Lfrd=163mm, Standkuppl. | 4031932664400 | A | 2026-03-17
48029011 | KSB Etaline 032-032-160 GG76, 0,25 kW | 1405 1/min, Lfrd=146mm, Standkuppl. | 4031932664363 | A | 2026-03-17
48029012 | KSB Etaline 032-032-160 GG76, 0,37 kW | 1400 1/min, Lfrd=163mm, Standkuppl. | 4031932664356 | A | 2026-03-17
48029016 | KSB Etaline 032-032-200 GG66, 0,37 kW | 1384 1/min, Lfrd=165mm, Standkuppl. | 4031932664318 | A | 2026-03-17
48029022 | KSB Etaline 032-032-200 GG76, 0,37 kW | 1387 1/min, Lfrd=165mm, Standkuppl. | 4031932664257 | A | 2026-03-17
48029028 | KSB Etaline 040-040-160 GG66, 0,37 kW | 1394 1/min, Lfrd=146mm, Standkuppl. | 4031932664196 | A | 2026-03-17
48029033 | KSB Etaline 040-040-160 GG76, 0,37 kW | 1396 1/min, Lfrd=146mm, Standkuppl. | 4031932664141 | A | 2026-03-17
48029052 | KSB Etaline 050-050-160 GG66, 0,37 kW | 1383 1/min, Lfrd=126mm, Standkuppl. | 4031932663953 | A | 2026-03-17
48029058 | KSB Etaline 050-050-160 GG76, 0,37 kW | 1385 1/min, Lfrd=126mm, Standkuppl. | 4031932663892 | A | 2026-03-17
48029078 | KSB Etaline 065-065-160 GG66, 0,37 kW | 1393 1/min, Lfrd=114mm, Standkuppl. | 4031932663694 | A | 2026-03-17
48029085 | KSB Etaline 065-065-160 GG76, 0,37 kW | 1385 1/min, Lfrd=114mm, Standkuppl. | 4031932663625 | A | 2026-03-17
49709571 | KSB Rückflusssperre DN 50 | GG 25, mit unverengtem Durchgang | 3247545015923 | A | 2025-11-20
01665521 | KSB Ausgangsfilter für PumpDrive | RWK-305-124-KS | 4031932295888 | A | 2026-03-30
01665522 | KSB Ausgangsfilter für PumpDrive | RWK-305-156-KS | 4031932295871 | A | 2026-03-30
18041730 | KSB BACnet-Gateway MS/TP | schaltschrankmontierbar, Anschl. 1 Calio | 4031932292672 | A | 2025-10-24
19075421 | KSB Trockenlaufschutz Druckschalter | DeltaSolo D /DV, C2-Ausführung, eingebau | 4031932314305 | A | 2025-11-12
19075423 | KSB Voltmeter DEA | (nur mit Amperemeter) Zusatzausstattung | 4031932314282 | A | 2025-11-12
19075476 | KSB Strömungsüberwachung | Wassermangelschutz | 4031932314039 | A | 2025-11-12
19075478 | KSB Strömungsüberwachung | Wassermangelschutz Hya-Duo, Hya-Compact | 4031932314015 | A | 2025-11-12
00529119 | KSB Schmutzwasserpumpe Rotex 10/100 D | 0,55 kW, 3x400 V/50 Hz | 4031932010580 | A | 2026-03-31
29135139 | KSB Hebeanl. AmaDrainer Box Mini | Überflur, mit AmaDrainer 301 | 4031932344982 | A | 2026-04-01
00529129 | KSB Schmutzwasserpumpe Rotex 10/100 E | 0,55 kW, 1x230 V/50 Hz | 4031932010597 | A | 2026-03-31
29135140 | KSB Hebeanl. AmaDrainer Box Mini C | Überflur, mit AmaDrainer 301 C | 4031932344999 | A | 2026-04-01
00529118 | KSB Schmutzwasserpumpe Rotex 10/170 D | 0,55 kW, 3x400 V/50 Hz | 4031932010603 | A | 2026-03-31
00529128 | KSB Schmutzwasserpumpe Rotex 10/170 E | 0,55 kW, 1x230 V/50 Hz | 4031932010610 | A | 2026-03-31
00529124 | KSB Schmutzwasserpumpe Rotex 20/100 D | 0,55 kW, 3x400 V/50 Hz | 4031932010627 | A | 2026-03-31
00529123 | KSB Schmutzwasserpumpe Rotex 20/170 D | 0,55 kW, 3x400 V/50 Hz | 4031932010634 | A | 2026-03-31
29101099 | KSB Schmutzwasserpumpe Rotex 70 D | 0,37 kW, 3x400 V/50 Hz | 4031932010566 | A | 2026-03-31
29101100 | KSB Schmutzwasserpumpe Rotex 70 E | 0,37 kW, 1x230 V/50 Hz | 4031932010573 | A | 2026-03-31
29134981 | KSB Heizungspumpe Calio S 25-60 BMS | G1 1/2", 10bar, 1ph 230V, geregelt, V3.0 | 4031932315708 | A | 2026-03-31
29134982 | KSB Heizungspumpe Calio S 30-60 BMS | G2", 10bar, 1ph 230V, geregelt, V3.0 | 4031932315678 | A | 2026-03-31
48894222 | KSB Inlinep Movitec VME 4/4 B F | 2-pol. 0,55 kW 230/400 V IE1 Gewindefl. | 4031932149068 | A | 2025-08-10
42386166 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 50 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545003074 | A | 2025-08-29
42386167 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 65 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545003081 | A | 2025-08-29
42386168 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 80 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545003098 | A | 2025-08-29
42386169 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 100 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545003104 | A | 2025-08-29
42386170 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 125 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545003111 | A | 2025-08-29
42386171 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 150 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545003128 | A | 2025-08-29
42386174 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 300 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545005504 | A | 2025-08-29
01053394 | KSB Motor Fabrikat KSB | 0,55 kW, IEC 80, 4-polig | 4031932201308 | A | 2026-03-30
29134897 | KSB Heizungspumpe Calio Z 30-060 | G2", PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932308809 | A | 2026-03-01
48228931 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 GG11 | 0,25 kW, 4-polig, IE1 | 4031932260169 | A | 2026-02-01
42386175 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 350 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545005672 | A | 2025-08-29
42386176 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 400 | PN 25, Code-KSB 1 6 M 1B - PS 20 | 3247545005900 | A | 2025-08-29
01036172 | KSB Motor Fabrikat Siemens | 0,55 kW, IEC 80, 4-polig | 4031932201421 | A | 2026-03-30
29134898 | KSB Heizungspumpe Calio Z 30-100 | G2", PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932308793 | A | 2026-03-01
48228932 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 GG11 | 0,37 kW, 4-polig, IE1 | 4031932260152 | A | 2026-02-01
29134899 | KSB Heizungspumpe Calio Z 32-080 | DN32, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932308786 | A | 2026-03-01
48228933 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 GG11 | 0,55 kW, 4-polig, IE1 | 4031932260145 | A | 2026-02-01
48237700 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229845 | A | 2025-11-19
29134900 | KSB Heizungspumpe Calio Z 32-120 | DN32, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932308779 | A | 2026-03-01
48228934 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 GG11 | 0,75 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260138 | A | 2025-11-19
48237702 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229821 | A | 2025-11-19
29134901 | KSB Heizungspumpe Calio Z 40-080 | DN40, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932308762 | A | 2026-03-01
48228935 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 GG11 | 1,1 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260121 | A | 2025-11-19
29134902 | KSB Heizungspumpe Calio Z 40-100 | DN40, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932308755 | A | 2026-03-01
48228936 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260114 | A | 2025-11-19
29134903 | KSB Heizungspumpe Calio Z 50-080 | DN50, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932308748 | A | 2026-03-01
48021212 | KSB Inlinep Movitec V 02/08 B PD2E | 2-pol. 0,55 kW 400/690 V IE4 Ovalflansch | 4031932562065 | A | 2025-08-10
48228937 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 GG11 | 0,55 kW, 4-polig, IE1 | 4031932260107 | A | 2026-02-01
48237708 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2E | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229760 | A | 2026-02-01
48228938 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 GG11 | 0,75 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260091 | A | 2026-02-01
48237710 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229746 | A | 2025-11-19
48228939 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 GG11 | 1,1 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260084 | A | 2026-02-01
48237712 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229722 | A | 2025-11-19
29134911 | KSB Heizungspumpe Calio 25-40, geregelt | G1 1/2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308663 | A | 2026-03-01
48228940 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260077 | A | 2025-11-19
48237714 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229708 | A | 2025-11-19
48228941 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260060 | A | 2025-11-19
48237716 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932229685 | A | 2025-11-19
48228942 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260053 | A | 2025-11-19
48228943 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260046 | A | 2025-11-19
48228944 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 GG11 | 0,25 kW, 4-polig, IE1 | 4031932260039 | A | 2026-02-01
48237722 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229623 | A | 2026-02-01
48228945 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 GG11 | 0,37 kW, 4-polig, IE1 | 4031932260022 | A | 2026-02-01
48237724 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229609 | A | 2026-02-01
48228946 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 GG11 | 0,55 kW, 4-polig, IE1 | 4031932260015 | A | 2026-02-01
48228947 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 GG11 | 0,75 kW, 4-polig, IE3 | 4031932260008 | A | 2026-02-01
48228948 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 GG11 | 1,1 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259996 | A | 2026-02-01
48237730 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2E | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229548 | A | 2026-02-01
48228949 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259989 | A | 2026-02-01
48237732 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229524 | A | 2026-02-01
29134912 | KSB Heizungspumpe Calio 25-60, geregelt | G1 1/2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308656 | A | 2026-03-01
48228950 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 0,55 kW, 4-polig, IE1 | 4031932259972 | A | 2025-11-19
48237734 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229500 | A | 2026-02-01
48228951 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 0,75 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259965 | A | 2026-02-01
48237736 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229487 | A | 2026-02-01
48228952 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 1,1 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259958 | A | 2026-02-01
48237738 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932229463 | A | 2025-11-19
48228953 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259941 | A | 2026-02-01
48237740 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932229449 | A | 2025-11-19
48228954 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259934 | A | 2026-02-01
48237742 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932229425 | A | 2025-11-19
48228955 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259927 | A | 2026-02-01
48228956 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259910 | A | 2025-11-19
48228957 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259903 | A | 2025-11-19
48237748 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229364 | A | 2026-02-01
48228958 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259897 | A | 2025-11-19
48237750 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229340 | A | 2026-02-01
48228959 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 0,25 kW, 4-polig, IE1 | 4031932259880 | A | 2025-11-19
48237752 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229326 | A | 2026-02-01
29134913 | KSB Heizungspumpe Calio 25-80, geregelt | G1 1/2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308649 | A | 2026-03-01
48228960 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 0,37 kW, 4-polig, IE1 | 4031932259873 | A | 2026-02-01
48237754 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229302 | A | 2025-11-19
48228961 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 0,55 kW, 4-polig, IE1 | 4031932259866 | A | 2026-02-01
48237756 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932229289 | A | 2025-11-19
48228962 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 0,75 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259859 | A | 2026-02-01
48237758 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2E | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229265 | A | 2026-02-01
48228963 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 1,1 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259842 | A | 2026-02-01
48237760 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229241 | A | 2026-02-01
48228964 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259835 | A | 2026-02-01
48237762 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229227 | A | 2026-02-01
48228965 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259828 | A | 2026-02-01
48237764 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229203 | A | 2026-02-01
48228966 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259811 | A | 2025-11-19
48237766 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932229180 | A | 2026-02-01
48228967 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259804 | A | 2025-11-19
48237768 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932229166 | A | 2025-11-19
48228968 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 GG11 | 1,1 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259798 | A | 2026-02-01
48237770 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932229142 | A | 2025-11-19
48228969 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259781 | A | 2026-02-01
48237772 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2E | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932229128 | A | 2025-11-19
29134914 | KSB Heizungspumpe Calio 25-100, geregelt | G1 1/2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308632 | A | 2026-03-01
48228971 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259767 | A | 2026-02-01
48228972 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259750 | A | 2026-02-01
48228973 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259743 | A | 2026-02-01
48237778 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229067 | A | 2026-02-01
48228974 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259736 | A | 2025-11-19
48237780 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229043 | A | 2026-02-01
48228975 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259729 | A | 2025-11-19
48237782 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229029 | A | 2026-02-01
48228970 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 GG11 | 11 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259774 | A | 2025-11-19
48237784 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229005 | A | 2025-11-19
48228976 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 0,25 kW, 4-polig, IE1 | 4031932259712 | A | 2026-02-01
48237786 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228985 | A | 2025-11-19
48228977 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 0,37 kW, 4-polig, IE1 | 4031932259705 | A | 2026-02-01
48237788 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932228961 | A | 2026-02-01
48228978 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 0,55 kW, 4-polig, IE1 | 4031932259699 | A | 2026-02-01
48237790 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228947 | A | 2026-02-01
48228979 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 0,75 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259682 | A | 2026-02-01
48237792 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228923 | A | 2026-02-01
29134915 | KSB Heizungspumpe Calio 30-40, geregelt | G2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308625 | A | 2026-03-01
48228980 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 1,1 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259675 | A | 2026-02-01
48237794 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228909 | A | 2026-02-01
48228981 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259668 | A | 2026-02-01
48237796 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228886 | A | 2026-02-01
48228982 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259651 | A | 2026-02-01
48237798 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228862 | A | 2025-11-19
48228983 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259644 | A | 2025-11-19
48228984 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259637 | A | 2025-11-19
48228985 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259620 | A | 2026-02-01
48237804 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932228800 | A | 2026-02-01
48228986 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259613 | A | 2026-02-01
48237806 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2E | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932228787 | A | 2026-02-01
48228987 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259606 | A | 2026-02-01
48237808 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228763 | A | 2026-02-01
48228988 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259590 | A | 2026-02-01
48237810 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228749 | A | 2025-11-19
48228989 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259583 | A | 2026-02-01
48237812 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228725 | A | 2025-11-19
29134916 | KSB Heizungspumpe Calio 30-60, geregelt | G2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308618 | A | 2026-03-01
48228990 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259576 | A | 2025-11-19
48237814 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228701 | A | 2026-02-01
48228991 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 GG11 | 0,55 kW, 4-polig, IE1 | 4031932259569 | A | 2025-11-19
48237816 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228688 | A | 2026-02-01
48228992 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 GG11 | 0,75 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259552 | A | 2026-02-01
48237818 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228664 | A | 2026-02-01
48228993 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 GG11 | 1,1 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259545 | A | 2026-02-01
48237820 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228640 | A | 2026-02-01
48228994 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 GG11 | 1,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259538 | A | 2026-02-01
48237822 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228626 | A | 2026-02-01
48228995 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259521 | A | 2026-02-01
48237824 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228602 | A | 2026-02-01
48228996 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259514 | A | 2025-11-19
48228997 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259507 | A | 2025-11-19
48237828 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228589 | A | 2026-02-01
48228998 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259491 | A | 2026-02-01
48237830 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228565 | A | 2026-02-01
48229000 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259477 | A | 2026-02-01
48237832 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228541 | A | 2026-02-01
29134917 | KSB Heizungspumpe Calio 30-80, geregelt | G2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308601 | A | 2026-03-01
48229001 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259460 | A | 2026-02-01
48237834 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228527 | A | 2026-02-01
48229002 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259453 | A | 2026-02-01
48237836 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228503 | A | 2026-02-01
48229003 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259446 | A | 2026-02-01
48237838 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2E | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932228480 | A | 2025-11-19
48229004 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259439 | A | 2026-02-01
48237840 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2 | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932228466 | A | 2025-11-19
48228999 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 GG11 | 11 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259484 | A | 2025-11-19
48237842 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2 | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932228442 | A | 2025-11-19
48229008 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259392 | A | 2026-02-01
48237844 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228428 | A | 2026-02-01
48229009 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259385 | A | 2026-02-01
48237846 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228404 | A | 2026-02-01
48229010 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259378 | A | 2026-02-01
48237848 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228381 | A | 2026-02-01
48229011 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259361 | A | 2026-02-01
48237850 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2E | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932228367 | A | 2026-02-01
48229012 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259354 | A | 2026-02-01
48237852 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2 | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932228343 | A | 2025-11-19
29134918 | KSB Heizungspumpe Calio 30-100, geregelt | G2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308595 | A | 2026-03-01
48229005 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 GG11 | 11 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259422 | A | 2025-11-19
48237854 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2 | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932228329 | A | 2025-11-19
48229006 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 GG11 | 15 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259415 | A | 2025-11-19
48237856 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2 | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932228305 | A | 2025-11-19
48229007 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 GG11 | 18,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259408 | A | 2025-11-19
48237858 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2 | GG11, 4-polig, 30 kW, IE4 | 4031932228282 | A | 2025-11-19
48229018 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259293 | A | 2026-02-01
48237860 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2E | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228268 | A | 2026-02-01
48229019 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259286 | A | 2025-11-19
48237862 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2E | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228244 | A | 2026-02-01
48229020 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259279 | A | 2026-02-01
48237864 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228220 | A | 2026-02-01
48229013 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 GG11 | 11 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259347 | A | 2026-02-01
48237866 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228206 | A | 2026-02-01
48229014 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 GG11 | 15 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259330 | A | 2025-11-19
48237868 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228183 | A | 2026-02-01
48229015 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 GG11 | 18,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259323 | A | 2025-11-19
48237870 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2E | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932228169 | A | 2026-02-01
48229016 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 GG11 | 22 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259316 | A | 2025-11-19
48237872 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2 | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932228145 | A | 2025-11-19
29134919 | KSB Heizungspumpe Calio 30-120, geregelt | G2", PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308588 | A | 2026-03-01
48229017 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 GG11 | 30 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259309 | A | 2025-11-19
48237874 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2 | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932228121 | A | 2025-11-19
48229024 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 2,2 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259231 | A | 2025-11-19
48237876 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2 | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932228107 | A | 2025-11-19
48229026 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 3 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259217 | A | 2025-11-19
48237878 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2E | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228084 | A | 2026-02-01
48229027 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259200 | A | 2026-02-01
48237880 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2E | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228060 | A | 2026-02-01
48229028 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259194 | A | 2026-02-01
48237882 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228046 | A | 2026-02-01
48229029 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259187 | A | 2026-02-01
48237884 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2E | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932228022 | A | 2026-02-01
48229021 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 11 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259262 | A | 2026-02-01
48237886 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2 | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932228008 | A | 2026-02-01
48229022 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 15 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259255 | A | 2025-11-19
48237888 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2 | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932227988 | A | 2025-11-19
48229023 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 18,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259248 | A | 2025-11-19
48237890 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2 | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932227964 | A | 2025-11-19
48229025 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 GG11 | 22 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259224 | A | 2025-11-19
48237892 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2E | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932227940 | A | 2026-02-01
29135102 | KSB Heizungspumpe Calio 32-40, geregelt | DN 32, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932340618 | A | 2026-03-01
48229034 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 GG11 | 4 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259132 | A | 2025-11-19
48237894 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2E | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932227926 | A | 2026-02-01
48229035 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 GG11 | 5,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259125 | A | 2025-11-19
48237896 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2 | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932227902 | A | 2026-02-01
48229036 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259118 | A | 2026-02-01
48237898 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2 | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932227889 | A | 2026-02-01
48229030 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 GG11 | 11 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259170 | A | 2026-02-01
48237900 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2 | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932227865 | A | 2025-11-19
48229031 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 GG11 | 15 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259163 | A | 2026-02-01
48237902 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2 | GG11, 4-polig, 30 kW, IE4 | 4031932227841 | A | 2025-11-19
48229032 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 GG11 | 18,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259156 | A | 2025-11-19
48237904 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2 | GG11, 4-polig, 37 kW, IE4 | 4031932227827 | A | 2025-11-19
48229033 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 GG11 | 22 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259149 | A | 2025-11-19
48237906 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2 | GG11, 4-polig, 45 kW, IE4 | 4031932227803 | A | 2025-11-19
48229044 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 GG11 | 7,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259033 | A | 2025-11-19
48237908 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2E | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932227780 | A | 2026-02-01
48229037 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 GG11 | 11 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259101 | A | 2026-02-01
48237910 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2 | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932227766 | A | 2026-02-01
48229038 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 GG11 | 15 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259095 | A | 2026-02-01
48237912 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2 | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932227742 | A | 2026-02-01
29135103 | KSB Heizungspumpe Calio 32-60, geregelt | DN 32, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932340601 | A | 2026-03-01
48229039 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 GG11 | 18,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259088 | A | 2026-02-01
48237914 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2 | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932227728 | A | 2026-02-01
48229040 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 GG11 | 22 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259071 | A | 2025-11-19
48237916 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2 | GG11, 4-polig, 30 kW, IE4 | 4031932227704 | A | 2026-02-01
48229041 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 GG11 | 30 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259064 | A | 2025-11-19
48237918 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2 | GG11, 4-polig, 37 kW, IE4 | 4031932227681 | A | 2025-11-19
48229042 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 GG11 | 37 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259057 | A | 2025-11-19
48237920 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2 | GG11, 4-polig, 45 kW, IE4 | 4031932227667 | A | 2025-11-19
48229043 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 GG11 | 45 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259040 | A | 2025-11-19
48237922 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 PD2 | GG11, 4-polig, 30 kW, IE4 | 4031932227643 | A | 2026-02-01
48229045 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 GG11 | 11 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259026 | A | 2025-11-19
48237924 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 PD2 | GG11, 4-polig, 37 kW, IE4 | 4031932227629 | A | 2026-02-01
48229046 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 GG11 | 15 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259019 | A | 2026-02-01
48237926 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 PD2 | GG11, 4-polig, 45 kW, IE4 | 4031932227605 | A | 2026-02-01
48229047 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 GG11 | 18,5 kW, 4-polig, IE3 | 4031932259002 | A | 2026-02-01
48229048 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 GG11 | 22 kW, 4-polig, IE3 | 4031932258999 | A | 2026-02-01
48229049 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 GG11 | 30 kW, 4-polig, IE3 | 4031932258982 | A | 2026-02-01
29135104 | KSB Heizungspumpe Calio 32-80, geregelt | DN 32, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932340595 | A | 2026-03-01
48229050 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 GG11 | 37 kW, 4-polig, IE3 | 4031932258975 | A | 2025-11-19
48229051 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 GG11 | 45 kW, 4-polig, IE3 | 4031932258968 | A | 2025-11-19
48229052 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 GG22 | 30 kW, 4-polig, IE3 | 4031932258951 | A | 2026-02-01
48229053 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 GG22 | 37 kW, 4-polig, IE3 | 4031932258944 | A | 2026-02-01
48229054 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 GG22 | 45 kW, 4-polig, IE3 | 4031932258937 | A | 2026-02-01
48229055 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 GG22 | 55 kW, 4-polig, IE3 | 4031932258920 | A | 2026-02-01
29135105 | KSB Heizungspumpe Calio 32-100, geregelt | DN 32, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932340588 | A | 2026-03-01
29134920 | KSB Heizungspumpe Calio 32-120, geregelt | DN32, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308571 | A | 2026-03-01
29135106 | KSB Heizungspumpe Calio 40-40, geregelt | DN 40, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932340571 | A | 2026-03-01
29134921 | KSB Heizungspumpe Calio 40-60, geregelt | DN40, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308564 | A | 2026-03-01
29134922 | KSB Heizungspumpe Calio 40-70, geregelt | DN40, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308557 | A | 2026-03-01
29134923 | KSB Heizungspumpe Calio 40-80, geregelt | DN40, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308540 | A | 2026-03-01
29134924 | KSB Heizungspumpe Calio 40-90, geregelt | DN40, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308533 | A | 2026-03-01
29134925 | KSB Heizungspumpe Calio 40-100, geregelt | DN40, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308526 | A | 2026-03-01
29134862 | KSB Heizungspumpe Calio 40-120, geregelt | DN40, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932305433 | A | 2026-03-01
29134863 | KSB Heizungspumpe Calio 40-180, geregelt | DN40, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932305440 | A | 2026-03-01
29134926 | KSB Heizungspumpe Calio 50-40, geregelt | DN50, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308519 | A | 2026-03-01
29134927 | KSB Heizungspumpe Calio 50-60, geregelt | DN50, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308502 | A | 2026-03-01
29134928 | KSB Heizungspumpe Calio 50-80, geregelt | DN50, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308496 | A | 2026-03-01
29134929 | KSB Heizungspumpe Calio 50-90, geregelt | DN50, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308489 | A | 2026-03-01
29134864 | KSB Heizungspumpe Calio 50-100, geregelt | DN50, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932305457 | A | 2026-03-01
29134865 | KSB Heizungspumpe Calio 50-120, geregelt | DN50, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932305464 | A | 2026-03-01
29134866 | KSB Heizungspumpe Calio 50-150, geregelt | DN50, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932305778 | A | 2026-03-01
29134867 | KSB Heizungspumpe Calio 50-180, geregelt | DN50, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932305785 | A | 2026-03-01
29134930 | KSB Heizungspumpe Calio 65-60, geregelt | DN65, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932308472 | A | 2026-03-01
29134868 | KSB Heizungspumpe Calio 65-120, geregelt | DN65, PN6/10/16, 1ph 230V | 4031932305792 | A | 2026-03-01
29134869 | KSB Heizungspumpe Calio 80-80, geregelt | DN80, PN6, 1ph 230V | 4031932305808 | A | 2026-03-01
29134870 | KSB Heizungspumpe Calio 80-80, geregelt | DN80, PN10/16, 1ph 230V | 4031932305815 | A | 2026-03-01
29134871 | KSB Heizungspumpe Calio 100-60, geregelt | DN100, PN6, 1ph 230V | 4031932305822 | A | 2026-03-01
29134872 | KSB Heizungspumpe Calio 100-60, geregelt | DN100, PN10/16, 1ph 230V | 4031932305839 | A | 2026-03-01
48237699 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229852 | A | 2025-11-19
48237701 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229838 | A | 2025-11-19
48237707 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229777 | A | 2026-02-01
48237709 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229753 | A | 2025-11-19
48237711 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229739 | A | 2025-11-19
29522076 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 15 | 4031932062930 | A | 2026-03-01 | 05549591
48237713 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229715 | A | 2025-11-19
48237715 | KSB Inlinep Etaline Z 032-032-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932229692 | A | 2025-11-19
42094807 | KSB Absperrklappe BOAX-SF,Gewindeflansch | Handhebel, PN10 DN250, Nitril | 3247545006334 | A | 2025-08-10
48237721 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229630 | A | 2026-02-01
48237723 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229616 | A | 2026-02-01
48237729 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229555 | A | 2026-02-01
48237731 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229531 | A | 2026-02-01
29522077 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 20 | 4031932062947 | A | 2026-03-01 | 05549592
48237733 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229517 | A | 2026-02-01
48237735 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229494 | A | 2026-02-01
48237737 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932229470 | A | 2025-11-19
48237739 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932229456 | A | 2025-11-19
48237741 | KSB Inlinep Etaline Z 040-040-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932229432 | A | 2025-11-19
48237747 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229371 | A | 2026-02-01
48237749 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229357 | A | 2025-11-19
48237751 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229333 | A | 2026-02-01
29522078 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 25 | 4031932062954 | A | 2026-03-01 | 05549593
48237753 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229319 | A | 2025-11-19
48237755 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932229296 | A | 2025-11-19
48237757 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229272 | A | 2026-02-01
48237759 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229258 | A | 2026-02-01
48237761 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229234 | A | 2026-02-01
48237763 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229210 | A | 2026-02-01
48237765 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932229197 | A | 2026-02-01
48239040 | KSB Inlinep Movitec VF 25/12 B PD2 | 2-pol. 22,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224901 | A | 2025-08-10
48237767 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932229173 | A | 2025-11-19
48237769 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932229159 | A | 2025-11-19
48237771 | KSB Inlinep Etaline Z 050-050-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932229135 | A | 2025-11-19
29522079 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 32 | 4031932062961 | A | 2026-03-01 | 05549595
48237777 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932229074 | A | 2026-02-01
48237779 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932229050 | A | 2026-02-01
48237781 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932229036 | A | 2026-02-01
48237783 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932229012 | A | 2025-11-19
48237785 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228992 | A | 2025-11-19
48237787 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932228978 | A | 2026-02-01
48237789 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228954 | A | 2026-02-01
48237791 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228930 | A | 2026-02-01
29522080 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 40 | 4031932062978 | A | 2026-03-01 | 05549596
48237793 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228916 | A | 2026-02-01
48237795 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228893 | A | 2026-02-01
48237797 | KSB Inlinep Etaline Z 065-065-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228879 | A | 2025-11-19
48239104 | KSB Inlinep Movitec VF 40/09 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224260 | A | 2025-08-10
48237803 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,1 kW, IE4 | 4031932228817 | A | 2026-02-01
48239105 | KSB Inlinep Movitec VF 40/10-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224253 | A | 2025-08-10
48237805 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 1,5 kW, IE4 | 4031932228794 | A | 2026-02-01
48239106 | KSB Inlinep Movitec VF 40/10 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224246 | A | 2025-08-10
48237807 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228770 | A | 2026-02-01
48237809 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228756 | A | 2025-11-19
48237811 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228732 | A | 2025-11-19
29522081 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH+N PN25/40 DN 50 | 4031932062985 | A | 2026-03-01 | 05549597
48237813 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-160 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228718 | A | 2026-02-01
48237815 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228695 | A | 2026-02-01
48237817 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228671 | A | 2026-02-01
48237819 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228657 | A | 2026-02-01
48237821 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228633 | A | 2026-02-01
48237823 | KSB Inlinep Etaline Z 080-080-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228619 | A | 2026-02-01
48237827 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228596 | A | 2026-02-01
48237829 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228572 | A | 2026-02-01
48237831 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228558 | A | 2026-02-01
48239157 | KSB Inlinep Movitec VF 60/07-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223737 | A | 2025-08-10
29522365 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH+N PN25/40 DN 6 | 4031932062992 | A | 2026-03-01 | 05549599
48237833 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228534 | A | 2026-02-01
48239158 | KSB Inlinep Movitec VF 60/07 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223720 | A | 2025-08-10
48237835 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228510 | A | 2026-02-01
48239159 | KSB Inlinep Movitec VF 60/08-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223713 | A | 2025-08-10
48237837 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932228497 | A | 2025-11-19
48239160 | KSB Inlinep Movitec VF 60/08 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223706 | A | 2025-08-10
48237839 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2M | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932228473 | A | 2025-11-19
48239161 | KSB Inlinep Movitec VF 60/09-2 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223690 | A | 2025-08-10
48237841 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-200 PD2M | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932228459 | A | 2025-11-19
48237843 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228435 | A | 2026-02-01
48237845 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228411 | A | 2026-02-01
48237847 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228398 | A | 2026-02-01
48237849 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932228374 | A | 2026-02-01
48237851 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2M | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932228350 | A | 2025-11-19
29522366 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH+N PN25/40 DN 80 | 4031932063005 | A | 2026-03-01 | 05549640
48237853 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2M | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932228336 | A | 2025-11-19
48237855 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2M | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932228312 | A | 2025-11-19
48237857 | KSB Inlinep Etaline Z 100-100-250 PD2M | GG11, 4-polig, 30 kW, IE4 | 4031932228299 | A | 2025-11-19
48237859 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 2,2 kW, IE4 | 4031932228275 | A | 2026-02-01
48237861 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 3 kW, IE4 | 4031932228251 | A | 2026-02-01
48237863 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228237 | A | 2026-02-01
48239187 | KSB Inlinep Movitec VF 90/05-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223430 | A | 2025-08-10
48237865 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228213 | A | 2026-02-01
48239188 | KSB Inlinep Movitec VF 90/05-1 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223423 | A | 2025-08-10
48237867 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228190 | A | 2026-02-01
48239189 | KSB Inlinep Movitec VF 90/05 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223416 | A | 2025-08-10
48237869 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2EM | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932228176 | A | 2026-02-01
48239190 | KSB Inlinep Movitec VF 90/06-2 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223409 | A | 2025-08-10
48237871 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2M | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932228152 | A | 2025-11-19
48239191 | KSB Inlinep Movitec VF 90/06-1 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223393 | A | 2025-08-10
29522367 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH+N PN25/40 DN100 | 4031932063012 | A | 2026-03-01 | 05549641
48237873 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2M | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932228138 | A | 2025-11-19
48239192 | KSB Inlinep Movitec VF 90/06 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223386 | A | 2025-08-10
48237875 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-200 PD2M | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932228114 | A | 2025-11-19
48237877 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 4 kW, IE4 | 4031932228091 | A | 2026-02-01
48237879 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 5,5 kW, IE4 | 4031932228077 | A | 2026-02-01
48237881 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932228053 | A | 2026-02-01
48237883 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932228039 | A | 2026-02-01
48237885 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2M | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932228015 | A | 2026-02-01
48237887 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2M | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932227995 | A | 2025-11-19
48237889 | KSB Inlinep Etaline Z 125-125-250 PD2M | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932227971 | A | 2025-11-19
48237891 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 7,5 kW, IE4 | 4031932227957 | A | 2026-02-01
29522368 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH+N PN25/40 DN125 | 4031932063029 | A | 2026-03-01 | 05549642
48237893 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932227933 | A | 2026-02-01
48237895 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2M | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932227919 | A | 2026-02-01
48237897 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2M | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932227896 | A | 2026-02-01
48237899 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2M | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932227872 | A | 2025-11-19
48237901 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2M | GG11, 4-polig, 30 kW, IE4 | 4031932227858 | A | 2025-11-19
48237903 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2M | GG11, 4-polig, 37 kW, IE4 | 4031932227834 | A | 2025-11-19
48237905 | KSB Inlinep Etaline Z 150-150-250 PD2M | GG11, 4-polig, 45 kW, IE4 | 4031932227810 | A | 2025-11-19
48237907 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2EM | GG11, 4-polig, 11 kW, IE4 | 4031932227797 | A | 2026-02-01
48237909 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2M | GG11, 4-polig, 15 kW, IE4 | 4031932227773 | A | 2026-02-01
48237911 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2M | GG11, 4-polig, 18,5 kW, IE4 | 4031932227759 | A | 2026-02-01
29522369 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH+N PN25/40 DN150 | 4031932063036 | A | 2026-03-01 | 05549643
48237913 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2M | GG11, 4-polig, 22 kW, IE4 | 4031932227735 | A | 2026-02-01
48237915 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2M | GG11, 4-polig, 30 kW, IE4 | 4031932227711 | A | 2026-02-01
48237917 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2M | GG11, 4-polig, 37 kW, IE4 | 4031932227698 | A | 2025-11-19
48237919 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-250 PD2M | GG11, 4-polig, 45 kW, IE4 | 4031932227674 | A | 2025-11-19
48237921 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 PD2M | GG11, 4-polig, 30 kW, IE4 | 4031932227650 | A | 2026-02-01
48237923 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 PD2M | GG11, 4-polig, 37 kW, IE4 | 4031932227636 | A | 2026-02-01
48237925 | KSB Inlinep Etaline Z 200-200-315 PD2M | GG11, 4-polig, 45 kW, IE4 | 4031932227612 | A | 2026-02-01
29522371 | KSB Flanschen-Absperrventil BOA-H | Gehäuse aus GP240 GH+N PN25, DN200 | 4031932063043 | A | 2026-03-01 | 05549644
29522083 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 15 | 4031932063050 | A | 2026-03-01 | 05549645
29522084 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 20 | 4031932063067 | A | 2026-03-01 | 05549646
29522085 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 25 | 4031932063074 | A | 2026-03-01 | 05549647
29522086 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 32 | 4031932063081 | A | 2026-03-01 | 05549648
29522087 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 40 | 4031932063098 | A | 2026-03-01 | 05549649
29522088 | KSB Schweißenden-Absperrventil BOA-HE | Gehäuse aus P 250 GH PN25/40 DN 50 | 4031932063104 | A | 2026-03-01 | 05549690
05216865 | KSB Hauswasserwerk MultiEco Top 34 E 20 | mehrstuf. Kreiselpp., 1x230V 50Hz IE2 | 3247545028725 | A | 2025-08-10
29134873 | KSB Heizungspumpe Calio Z 40-120 | DN40, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932305938 | A | 2026-03-01
05216866 | KSB Hauswasserwerk MultiEco Top 35 E 20 | mehrstuf. Kreiselpp., 1x230V 50Hz IE2 | 3247545028718 | A | 2025-08-10
29134874 | KSB Heizungspumpe Calio Z 40-180 | DN40, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932305945 | A | 2026-03-01
05216867 | KSB Hauswasserwerk MultiEco Top 35 E 50 | mehrstuf. Kreiselpp., 1x230V 50Hz IE2 | 3247545028701 | A | 2025-08-10
29134875 | KSB Heizungspumpe Calio Z 50-100 | DN50, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932305952 | A | 2026-03-01
29134876 | KSB Heizungspumpe Calio Z 50-120 | DN50, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932305969 | A | 2026-03-01
29134877 | KSB Heizungspumpe Calio Z 65-080 | DN65, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932305976 | A | 2026-03-01
29134878 | KSB Heizungspumpe Calio Z 65-120 | DN65, PN6/10/16, geregelt, 1ph 230V | 4031932305983 | A | 2026-03-01
48242857 | KSB Hauswasserwerk MultiEco Top 36 D 50 | mit Druckbehälter, IE3 | 3247545024062 | A | 2025-08-10
48021251 | KSB Inlinep Movitec VS 02/08 B PD2E | 2-pol. 0,55 kW 400/690 V IE4 Ovalflansch | 4031932561679 | A | 2025-08-10
48242858 | KSB Hauswasserwerk MultiEco Top 65 D 50 | mit Druckbehälter, IE3 | 3247545024055 | A | 2025-08-10
29135142 | KSB Hebeanlage AmaDrainer Box Z2 U 301 | Unterflur, mit 2 AmaDrainer 301 | 4031932392112 | A | 2026-04-01
42819831 | KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF | m.E-Antrieb SQ120 230V PN10 DN400, EPDM | 3247545015244 | A | 2025-08-10 | 05186069
42819832 | KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF | m.E-Antrieb SQ120 230V PN10 DN500, EPDM | 3247545015237 | A | 2025-08-10 | 05186070
29135144 | KSB Hebeanlage AmaDrainer Box Z2 U 303 | Unterflur, mit 2 AmaDrainer 303 | 4031932392099 | A | 2026-04-01
42819841 | KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF | m.E-Antrieb SQ120 230V PN16 DN400, EPDM | 3247545015183 | A | 2025-08-10 | 05186071
42819842 | KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF | m.E-Antrieb SQ120 230V PN16 DN500, EPDM | 3247545015176 | A | 2025-08-10 | 05186072
29135146 | KSB Hebeanlage AmaDrainer Box Z2 U 322 | Unterflur, mit 2 AmaDrainer 322 | 4031932392075 | A | 2026-04-01
29135148 | KSB Hebeanlage AmaDrainer Box Z2 U 354 | Unterflur, mit 2 AmaDrainer 354 | 4031932392051 | A | 2026-04-01
29135150 | KSB Hebeanlage AmaDrainer Box Z2 B 301 | Überflur, mit 2 AmaDrainer 301 | 4031932392037 | A | 2026-04-01
42819861 | KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF | m.E-Antrieb SQ120 400 V PN10 DN400, EPDM | 3247545015022 | A | 2025-08-10 | 05191677
42819862 | KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF | m.E-Antrieb SQ120 400 V PN10 DN500, EPDM | 3247545015015 | A | 2025-08-10 | 05191678
29135152 | KSB Hebeanlage AmaDrainer Box Z2 B 303 | Überflur, mit 2 AmaDrainer 303 | 4031932392013 | A | 2026-04-01
42819871 | KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF | m.E-Antrieb SQ120 400 V PN16 DN400, EPDM | 3247545014964 | A | 2025-08-10 | 05191679
42819872 | KSB Einklemm-Absperrklappe BOAX-SF | m.E-Antrieb SQ120 400 V PN16 DN500, EPDM | 3247545014957 | A | 2025-08-10
29135154 | KSB Hebeanlage AmaDrainer Box Z2 B 322 | Überflur, mit 2 AmaDrainer 322 | 4031932391993 | A | 2026-04-01
48239064 | KSB Inlinep Movitec VSF 25/12 B PD2 | 2-pol. 22,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224666 | A | 2025-08-10
29135156 | KSB Hebeanlage AmaDrainer Box Z2 B 354 | Überflur, mit 2 AmaDrainer 354 | 4031932391979 | A | 2026-04-01
48239122 | KSB Inlinep Movitec VSF 40/09 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224086 | A | 2025-08-10
48239123 | KSB Inlinep Movitec VSF 40/10-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224079 | A | 2025-08-10
48239124 | KSB Inlinep Movitec VSF 40/10 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224062 | A | 2025-08-10
48239171 | KSB Inlinep Movitec VSF 60/07-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223591 | A | 2025-08-10
48239172 | KSB Inlinep Movitec VSF 60/07 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223584 | A | 2025-08-10
48239173 | KSB Inlinep Movitec VSF 60/08-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223577 | A | 2025-08-10
48239174 | KSB Inlinep Movitec VSF 60/08 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223560 | A | 2025-08-10
48239175 | KSB Inlinep Movitec VSF 60/09-2 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223553 | A | 2025-08-10
48239221 | KSB Inlinep Movitec VSF 90/05-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223096 | A | 2025-08-10
48239222 | KSB Inlinep Movitec VSF 90/05-1 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223089 | A | 2025-08-10
48239223 | KSB Inlinep Movitec VSF 90/05 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223072 | A | 2025-08-10
48239224 | KSB Inlinep Movitec VSF 90/06-2 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932222662 | A | 2025-08-10
48239225 | KSB Inlinep Movitec VSF 90/06-1 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932222655 | A | 2025-08-10
48239226 | KSB Inlinep Movitec VSF 90/06 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932222648 | A | 2025-08-10
42381845 | KSB Absperrklappe BOAX-SF,Gewindeflansch | Getriebe MA12, PN10/16 DN 20, Nitril | 3247545006778 | A | 2025-08-10
42381846 | KSB Absperrklappe BOAX-SF,Gewindeflansch | Getriebe MA12, PN10/16 DN 25, Nitril | 3247545006761 | A | 2025-08-10
42094810 | KSB Absperrklappe BOAX-SF,Gewindeflansch | Getriebe MA12, PN10/16 DN 40, Nitril | 3247545006402 | A | 2025-08-10
48021231 | KSB Inlinep Movitec VCF 02/08 B PD2E | 2-pol. 0,55 kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932561877 | A | 2025-08-10
48239052 | KSB Inlinep Movitec VCF 25/12 B PD2 | 2-pol. 22,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224789 | A | 2025-08-10
48239113 | KSB Inlinep Movitec VCF 40/09 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224178 | A | 2025-08-10
48239114 | KSB Inlinep Movitec VCF 40/10-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224161 | A | 2025-08-10
48239115 | KSB Inlinep Movitec VCF 40/10 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932224154 | A | 2025-08-10
48239164 | KSB Inlinep Movitec VCF 60/07-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223669 | A | 2025-08-10
48239165 | KSB Inlinep Movitec VCF 60/07 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223652 | A | 2025-08-10
48239166 | KSB Inlinep Movitec VCF 60/08-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223645 | A | 2025-08-10
48239167 | KSB Inlinep Movitec VCF 60/08 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223638 | A | 2025-08-10
48239168 | KSB Inlinep Movitec VCF 60/09-2 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223621 | A | 2025-08-10
48239197 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/02 B PD2 | 2-pol. 15,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223331 | A | 2025-08-10
48239198 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/03-2 B PD2 | 2-pol. 18,50kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223324 | A | 2025-08-10
48239199 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/03-1 B PD2 | 2-pol. 22,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223317 | A | 2025-08-10
48239200 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/03 B PD2 | 2-pol. 22,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223300 | A | 2025-08-10
48239201 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/04-2 B PD2 | 2-pol. 30,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223294 | A | 2025-08-10
48239202 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/04-1 B PD2 | 2-pol. 30,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223287 | A | 2025-08-10
48239203 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/04 B PD2 | 2-pol. 30,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223270 | A | 2025-08-10
48239204 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/05-2 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223263 | A | 2025-08-10
48239205 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/05-1 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223256 | A | 2025-08-10
48239206 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/05 B PD2 | 2-pol. 37,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223249 | A | 2025-08-10
48239207 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/06-2 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223232 | A | 2025-08-10
48239208 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/06-1 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223225 | A | 2025-08-10
48239209 | KSB Inlinep Movitec VCF 90/06 B PD2 | 2-pol. 45,00kW 400/690 V IE4 Rundflansch | 4031932223218 | A | 2025-08-10
42829102 | KSB Kit Thermometer für KSB-BOAX-S/SF | mit Rastenhandhebel, DN150-250, Heizung | 3247545018559 | A | 2025-08-15 | 01817047
42386155 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 50 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545002992 | A | 2025-08-29
42386156 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 65 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545003005 | A | 2025-08-29
42386157 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 80 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545003012 | A | 2025-08-29
42386158 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 100 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545003029 | A | 2025-08-29
42098226 | KSB Kit Thermometer für KSB-BOAX-S/SF | mit Rastenhandhebel, DN150- 250, Kälte | 3247545006105 | A | 2025-08-15 | 01817036
42386160 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 150 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545003043 | A | 2025-08-29
42386161 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 200 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545003050 | A | 2025-08-29
42386162 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 250 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545003067 | A | 2025-08-29
42386163 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 300 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545005498 | A | 2025-08-29
42386164 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 350 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545005627 | A | 2025-08-29
42386165 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 400 | PN 25, Code-KSB 1 6 K 1B - PS 20 | 3247545005818 | A | 2025-08-29
42386177 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 50 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545003159 | A | 2025-08-29
42386178 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 65 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545003166 | A | 2025-08-29
42386179 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 80 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545003173 | A | 2025-08-29
42386180 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 100 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545003180 | A | 2025-08-29
42386182 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 150 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545003203 | A | 2025-08-29
42386183 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 200 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545003210 | A | 2025-08-29
42386184 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 250 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545003227 | A | 2025-08-29
42386185 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 300 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545005511 | A | 2025-08-29
42386186 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 350 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545005696 | A | 2025-08-29
42386187 | KSB Rückschlagklappe SERIE 2000, DN 400 | PN 25, Code-KSB 1 6 X 1B - PS 20 | 3247545005832 | A | 2025-08-29